中心机房日常巡检内容

| 序号 | 条目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS运行情况 | 1、负载 不大于85% 2、查看运行日志是否有异常 3、三相输入、输出电压是否正常 4、电压范围是否正常 5、蓄电池是否完好，正常 |  |
| 2 | 消防系统情况 | 1、系统是否有告警日志 2、机房温感、烟感状态是否正常 |  |
| 3 | 网络运行情况 | 1、指示灯状态是否正常 2、转换器是否正常 3、光纤是否破损 4、网络连通性是否正常 |  |
| 4 | 监控存储运行情况 | 1、指示灯状态是否正常 |  |
| 5 | 核心交换机运行情况 | 1、系统性能是否正常 2、指示灯状态是否正常 3、网络连接是否正常 4、子网端口是否正常 5、温度是否正常 |  |
| 6 | 精密空调运行情况 | - 温度是否正常 - 回风是否正常 - 防水系统是否正常 - 查看运行日志是否有异常 |  |
| 7 | 配电柜运行情况 | - 三相输入、输出电压是否正常 - 查看运行日志是否有异常 - 各配电柜电源时候是否异常 |  |